**附表3-7**

**机电类定期检验设备统计表——丙类**

| **序号** | **所需要检验设备名称** | **精度**  **要求**  **项目数量**  **要求** | **QD1** | **QD2** | **QD3** | **ND1** | **实有**  **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 数字万用表 | ±2% | 5 | 3 | 2 | **-** |  |
| **2** | 接地电阻测试仪 | ±2% | 5 | 3 | 2 | **-** |  |
| **3** | 绝缘电阻测量仪 | ±1.5% | 5 | 3 | 2 | **-** |  |
| **4** | 转速表或速度检测仪 | ±1km/h | 5 | 3 | 2 | **-** |  |
| **5** | 便携式激光测距仪 | ±1.5mm | 5 | 3 | 2 | **-** |  |
| **6** | 噪声检测仪 | 0.1dB(A) | 5 | 3 | 2 | 2 |  |
| **7** | 测厚仪 | ±0.5mm | 5 | 3 | 2 | **-** |  |
| **8** | 经纬仪 | 4” | 1 | 1 | 1 | **-** |  |
| **9** | 水准仪 | ±2.5mm/km | 1 | 1 | 1 | **-** |  |
| **10** | 钢丝绳探伤仪 | **-** | 1 | 1 | 1 | **-** |  |
| **11** | 便携式超声波探伤仪 | 水平<2%，垂直<5% | 1 | 1 | 1 | **-** |  |
| **12** | 便携式磁粉探伤仪 | A1试片 | 1 | 1 | 1 | **-** |  |
| **13** | 风速仪 | ±0.4m/s | 2 | 2 | 1 | **-** |  |
| **14** | 转向参数测试仪 | 0.1Nm，  0.1º | **-** | **-** | **-** | 2 |  |
| **15** | 制动性能测试仪 | 0.01m | **-** | **-** | **-** | 2 |  |
| **16** | 踏板力计 | 0.1N | **-** | **-** | **-** | 2 |  |

|  |
| --- |
| 申请机构承诺：  作为机构负责人，郑重承诺：本单位对上述所填写信息的真实性、准确性负责。  申请机构负责人： （公章）  年 月 日 |

注1：未申请或未受理的项目，“核准项目”栏中相应“列”删除，未涉及对应的“行”删除。